相城区长江入河排污口分类整治情况公示

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 排污口名称 | 排污口编码 | 排查发现问题 | “一口一策”  措施 | 整治成效 | “一口一策”  措施是否落实 | 整治验收监测是否达标 | 是否完成  整治销号 |
| 1 | 王干浜河靠长州苑路雨水排口 | 32050703SP0C  1568797425475 | 晴天出水 | 查明原因，消除晴天出水。树立标识牌。 | 已无晴天出水，并树立标识牌。 | 是 | 是 | 是 |
| 2 | 沙浪浜闸+南100米+雨水排口 | 320507031XGV  1568772959654 | 晴天出水 | 查明原因，消除晴天出水。树立标识牌。 | 已无晴天出水，并树立标识牌。 | 是 | 是 | 是 |
| 3 | 牡丹港闸东200米雨水排口 | 32050703VVKM  1568774189931 | 未树立标识牌 | 树立标识牌。 | 已树立标识牌。 | 是 | 是 | 是 |